## Záradék
Név : Penészlek Község Önkormányzata
Cím : 4267 Penészlek, Szabadság tér 5. |  | Kelt: 2017.06.
A munka leírása:
4267 Penészlek, Vasvári Pál utca 47. sz. 798. hrsz. alatti ingatlanon
Penészleki Micimackó Óvoda villanyszerelési felújításának kivitelezési munkái.
Készült: TERC VIP. program alapján 2017. évi árszinten.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-3.1.1 | Horonyvésés, meglévő vakolatba, MM jelű fal vezeték részére | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-4.1.1 | Horonyképzés P2 pórusbeton falazatban, 16 cm2-ig | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-6.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-063-6.1.2 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-063-22.1.3 | Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 30 cm vastag falazatban | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 80 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 33-063-32.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.1.1-0110111 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 11 mm, Kód: MU-III 11 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-1.1.2.1-0110011 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 11 mm, Kód: MU-I 11 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-1.3.1-0110052 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16 | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-001-11.1.1-0121001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ | 75 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-001-11.1.2-0123001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-31 | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-001-11.1.2-0123002 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-31 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 1800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-002-1.2-0210006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x6 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-002-3.1-0211021 | Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-002-3.1-0211041 | Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-002-3.1-0211042 | Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-002-21.1-0217093 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-002-41.1.1-0111856 | Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, 75 ohm PannonCom-Kábel koaxiális kábel RG 59 (75 Ohm) | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-003-2.1.3-0151087 | Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, 77-270 A között LEGRAND Viking3 fázis 35mm2 sarus sorkapocs R: 039031 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-003-9 | Vezetékösszekötők elhelyezése | 400 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-003-10.2-0491008 | Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm2 LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely barna R: 037669 | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-003-13.1-0630046 | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 4x3P R: 004917 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-005-1.1.1.1-0411131 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Solid fk egypólusú nyomó csj fehér R: 680029 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-005-1.1.1.2-0562352 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Randevú kétpólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691802 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-005-1.1.1.4-0562353 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Randevú csillárkapcsoló fehér, kartonlovas R: 691805 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-005-1.1.1.5-0562354 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Randevú váltókapcsoló fehér, kartonlovas R: 691806 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-005-1.11.1.1.1-0230109 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820 | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-006-8.1-0299036 | Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra VI-KO Alkonykapcsoló 230V 10A , FEHÉR. Csz: VT279B-6A | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-007-11.1.1.3-0313404 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKE2-63-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-007-11.2.1.3-0313631 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-007-36.1.2-0316757 | Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védettséggel, kis méretben, 5 pólusú csatlakozó aljzattal GANZ KK CsK 5080-000 csatl.-komb., 1 db CEE 5P 32A, 1 db egyfázisú 16A aljzattal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-008-9.3.1-0136002 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003268 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-008-9.3.1-0136003 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003270 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-008-11.1.1.2-0120581 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú GANZ KK GFI 025.4.030 25 A, 30 mA, áram-védőkapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-008-11.1.1.2-0120582 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú GANZ KK GFI 025.4.100 25 A, 100 mA, áram-védőkapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-009-1.1.2-0411013 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között VI-KO LOT- 16 FK. 16 modulos falon kívüli elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 90916116 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-009-1.1.4-0410035 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység LEGRAND Nedbox falonkívüli 4s 52m kiselosztó R: 601204 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-009-35-0637610 | Villámvédelmi egységek, falon kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel LEGRAND Lexic túlfesz-levezető 1000V= R: 414151 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-010-1.1.2.2.2-0141003 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) E-FAMILY (HOLUX) E-lux 218/M/E 2x18W fénycsöves (G13) V-tükrös lámpatest, IP20, Csz:1-25-15-0047 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-010-1.1.2.2.2-0299756 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) VI-KO dupla parabolatükrös tükrös-rácsos. falon kívüli lámpatest 2*36W EVG, T8 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-010-11.1-0143568 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, fénycsöves kivitelben E-FAMILY (HOLUX) FUTURIX PC 236 fénycsöves lámpatest, PC burával, magnetikus előtéttel, 2x36W / G13 fénycsőhöz (T8), IP65 Csz:1-25-14-0475 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 71-010-11.1-0143570 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, fénycsöves kivitelben E-FAMILY (HOLUX) INOX 38136P fénycsöves lámpatest, PC bura és lámpatestház, elektronikus előtéttel, 1x36W / G13 fénycsőhöz (T8), IP 65 Csz: 1-25-14-0514 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 71-010-11.1-0299786 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, fénycsöves kivitelben VI-KO POR-PÁRAMENTES lámpatest pc-búrával, BIG-IP65, Netlux electronic EVG. 1X58W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-010-12.11.1.1.1-0115148 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND B55 vészvilágító lámpatest 6W R: 661401 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-011-5.2.1-0620988 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F18W/827/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 93315 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-011-5.2.1-0620992 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F36W/827/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 19977 | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 71-013-1.1.1-0130405 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig Cu szabadvezeték sodrony 50 mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-013-2.1.1-0522508 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig Köracél 8 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 71-013-4.1.1-0522510 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig Köracél 10 mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-013-5.1-0522003 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 16 mm köracélból 3 méter hosszú | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-013-5.3-0310366 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 71-013-5.6-0523241 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 35x35x4 mm L szelvényből 1,5 m hosszú | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 150 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0